Добрый день, уважаемые участники собрания!

Разрешите Вас поприветствовать в преддверии Дня пожарной охраны Российской Федерации (30 апреля), поблагодарить организаторов собрания за представленную возможность выступить перед Вами и сообщить об основных нововведениях, влияющих на принятие решений при проектировании объектов.

Во-первых, следует  учитывать «Информационное письмо исх.№19-2-3-2855 от 19 июля 2012 г. о порядке применения отдельных положений  Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) директора Департамента надзорной деятельности МЧС России Дешевых Ю.И. (www.fire.mchs.gov.ru/inforpismo.pdf). Отмечаю в письме: «В данный момент проводится работа по внесению исключенных требований пожарной безопасности  в действующие своды правил, которые будут применяться на добровольной основе». Таким образом, исключенные требования «не потерялись», в дальнейшем они будут отражены в других нормативных документах.

Во-вторых, проектировщикам следует знать, что с 01.12.2012 г действует СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (взамен СП  2.13130.2009) (academygps.ru/img/unkpbs/PBS/СП%202.13130-2012.pdf). Данный документ вносит много новых требований, например: по расстояниям от окон лестничных клеток до окон смежных помещений, или дополнительные требования по междуэтажным поясам.

В-третьих, следует отметить, что в последнее время были приняты и действуют следующие нормативные документы:

СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (взамен СП  6.13130.2009) - с 25.02.2013 года;

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (взамен СП  7.13130.2009) - с 25.02.2013 года;

СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности» (вводится впервые) - с 01.01.2013 года;

СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» (вводится впервые) - с 25.02.2013 года;

СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» (актуализированная редакция СНиП 21-02-99*) - с 01.01.2013 года;

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) - с 01.01.2013 года;

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) – с 01.01.2013 года.

Формат нашей встречи не позволяет раскрыть все актуальные вопросы, связанные с пожарной опасностью проектируемых объектов. По указанной причине нами совместно с СРО рассматривается вопрос организации на безвозмездной основе на сайте СРО рубрики «Вопросы пожарные», где Вы сможете задавать интересующие Вас вопросы, получать ответы либо посмотреть на ответы, заданные Вашими коллегами ранее.

С уважением, заместитель директора  ООО «НТО «Пожарная безопасность» Радик Хайдарович Хамидуллин. Телефоны: (843)-212-55-86, 8-9274-40-18-24. E-mail:  nto-pb@mail.ru.